PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN ĐIỆN TRONG NHÂN DÂN

( kèm theo văn bản số      /ĐLKA-KHKT ngày      tháng 11 năm 2023)

Để đảm bảo an toàn điện trong dịp Noen, tết Dương Lịch và tết Nguyên đán đang tới gần, Điện lực Kỳ Anh kính đề nghị bà con nhân dân, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn phối hợp thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyệt đối không dựng các cọc, cây để trang trí, dựng cây Nêu, lắp đặt ăng ten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, biển hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp.

2. Thường xuyên kiểm tra, thay mới, sửa chữa các thiết bị điện thuộc tài sản sau công tơ và trong nhà của khách hàng như cột điện, dây điện hư hỏng, bong tróc, nhiều mối nối, cũ nát, sử dụng lâu năm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn điện.

Lưu ý tiết diện dây dẫn điện phải phù hợp với chiều dài từ công tơ đến gia đình, tổng công suất các thiết bị điện trong nhà và công suất đã đăng ký với ngành Điện tránh trường hợp quá tải, chập cháy.

3. Trước khi xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình nhà ở hoặc công trình khác ở trong hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến an toàn công trình lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình cần phối hợp với Điện lực Kỳ Anh để phối hợp khảo sát hiện trường, thỏa thuận các biện pháp an toàn để thi công và sử dụng công trình.

4. Không trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn. Khi thực hiện chặt, cưa cây ở bên trong hoặc hai bên hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải phối hợp, liên hệ với Điện lực Kỳ Anh để được hỗ trợ thực hiện phương án đảm bảo an toàn khi chặt cây, tránh trường hợp cây đổ chạm vào đường dây gây sự cố lưới điện.

5. Không đắp đất, sắp xếp các loại vật liệu , thiết bị, đổ phế thải, mang vác đồ vật, câu cá, sử dụng cần cẩu, xe nâng và các phương tiện khác ở phía bên trong hoặc hai bên hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định của Nhà nước. Không đào đất gây sụt lún công trình lưới điện cao áp, trạm điện, không nổ mìn, mở mỏ; xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học, đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công có khả năng làm hư hỏng, sự cố công trình lưới điện, trạm điện.

6. Không sử dụng công trình lưới điện như hệ thống trạm điện, cột điện, dây điện, dây néo cột… vào những mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với Điện lực Kỳ Anh. Không sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác.

7. Không thả diều, vật bay, không bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện hoặc quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện hoặc có hành vi vi phạm khoảng cách với đường dây điện gây mất an toàn cho người và gia súc, gây sự cố lưới điện.

8. Không trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ.

9. Khi phát hiện dây điện bị đứt và các sự cố điện khác tuyệt đối không được đến gần và phải báo cho mọi người xung quanh biết. Đồng thời tìm cách cô lập, rào chắn, canh gác và nhanh chóng gọi đến các số điện thoại sau để Điện lực Kỳ Anh phối hợp xử lý:

Ông: Trần Quốc Quyền, Phó Giám đốc - SĐT: 094 387 99 66

Ông: Biện Tiến Luân, Cán bộ An toàn - SĐT: 0977 849 942

Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp.

Trân trọng./.